# PROTOKÓŁ NR .........../............

odbioru budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego*)

Komisja odbiorowa:

- Przedstawiciel „Wodkan-Zgierz” Sp. z o.o.- ………………………………………………………………………

- Właściciel nieruchomości – .......................................................................................................................................

- Wykonawca – ............................................................................................................................................................

- Kierownik budowy - ………………………………………….……………………………………………………..

dokonała w dniu ……........................... kontroli w stanie odkrytym budowy przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego*) do nieruchomości położonej w ……………………………… 
przy ulicy ………………….………..………… nr posesji …..…… działka nr ………. obręb ……… 
z włączeniem do sieci kanalizacyjnej /kanalizacyjnej studni rewizyjnej /adaptowanego na studnie kanalizacyjną zbiornika bezodpływowego / sieci wodociągowej*) przy ul. …………...………………….....

wykonanej z ….………………………… o średnicy ……………………………….

(materiał)

Podstawa wykonania robót:

Decyzja pozwolenia na budowę /zgłoszenie budowy przyłącza /informacja w oparciu o  art.29a Prawa budowlanego*) z dokumentacją techniczną przyłącza stanowiącą załącznik do decyzji /zgłoszenia /informacji *) jw.

Komisja dokonała oględzin robót i stwierdziła wykonanie następujących robót montażowych:

  - Montaż obejmy  ..................................................................... producent ............................................................., 
typ ........................, średnica ........................., z kluczem, obudową, skrzynką uliczną			szt. ......... *)

  - Montaż trójnika .........................................................     o średnicy ......................			szt. ......... *)

(materiał)

  - Montaż zasuwy .......................................................................... producent ............................................................, typ ........................, średnica ........................., z kluczem, obudową, skrzynką uliczną			szt. ......... *)

  - Montaż rur wodociągowych ..........................................      o średnicy ....................			m ........... *)

(materiał)

  - Montaż rur kanalizacyjnych ..............................................  o średnicy ......................			m ............*)

(materiał)

  - Montaż zaworu ............................................................ .o średnicy ......................			szt. ..........*)

  - Montaż rury ochronnej ......................................................  o średnicy ...................... 		m ........... *)

(materiał)

  - Montaż studni kanalizacyjnej ...........................................  o średnicy ...................... 			szt. .......... *)

(materiał)

  - Montaż studni wodomierzowej .........................................  o średnicy ...................... 			szt. .......... *)

(materiał)

  - Adaptacja istniejącej studni bezodpływowej na studnię kanalizacyjną o średnicy .....………. 	szt. …..… *)

  - Inne uwagi ……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

*) niepotrzebne skreślić

Przyłącze zostało wykonane zgodnie z dokumentacją powykonawczą, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, a złożone dokumenty są kompletne.

Wykonawca oświadcza, że zastosowane materiały odpowiadają wymogom norm i przepisom dotyczącym sieci wodociągowych / kanalizacyjnych*).

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany, zgodnie z ust. 11 § 20 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Uchwała nr XXVII/332/2020 Rady Miasta Zgierza z dn. 29.10.2020 r.) w terminie 3 miesięcy od daty dokonania odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do dostarczenia do przedsiębiorstwa dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy z dn. 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane.

Komisja dokonując odbioru robót kanalizacyjnych stwierdza, że stan liczydła wodomierza głównego 
(numer fabryczny .................................) zamontowanego na przyłączu wodociągowym w studzience wodomierzowej /w budynku*) wynosi .....................................

Wykonano dokumentacje fotograficzną miejsca montażu wodomierza.

Komisja zezwala na zasypanie wykopu.

Podpisy Komisji:

1. .........................................................................		3. .........................................................................

2. .........................................................................		4. ..........................................................................

Załączniki:

- protokół z próby ciśnieniowej przyłącza wodociągowego /protokół z próby szczelności przyłącza kanalizacyjnego *)

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

- dokumentacja powykonawcza

Protokół otrzymują:

- Spółka „Wodkan – Zgierz” Sp. z o.o.

- Właściciel nieruchomości

Zgierz, dnia ……………………..

*)  niepotrzebne skreślić