## Arkusz1
postępowanie przetargowe 2020
l.p. | Jednostka | Rok budowy | Powierzchnia | Konstrukcja budynku (ścian i stropów) | konstrukcja piwnic | Konstrukcja nośna dachu | Pokrycie dachu | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe | użytkowany | Istotne remonty w ciągu 20 lat
1 | BUDYNEK STUDNI NR 4 UL. CIOSNOWSKA 76 | 1982 | 18 | cegła pełna żelbeton | - | żelbetowa | papa | minimalne obciążenie ogniowe < 500MJ/m2 | są wyposażone w instalacje alarmowe (sprawne i serwisowane) włączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego z centrum stacji monitorowania alarmów licencjonowanej firmy ochroniarskiej, realizującej usługę ochrony WODKAN. | Tak | 2015 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną
2 | BUDYNEK STUDNI NR 5 UL. CIOSNOWSKA 90 | 1982 | 18 | cegła pełna żelbeton | - | żelbetowa | papa | gaśnica |  | Tak | 2015 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną
3 | BUDNEK STUDNI NR 6 UL. BORUTY 4 | 1962 | 26.25 | cegła pełna żelbeton | - | żelbetowa | papa | minimalne obciążenie ogniowe < 500MJ/m2 |  |  | 2015 - ocieplenie budynku, wymiana pokrycia dachowego
4 | BUDYNEK GŁÓWNY Z POMPOWNIĄ UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1964 1991 2013 | 1086.39 | Cegła pełna, żelbeton | żelbeton | płyty dachowe prefebrykowane na belkach żelbetowych i strunobetonowych, płyty wylewane | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne, czujki dymu w kotłowni czujnik CO | są ogrodzone i całodobowo strzeżone przez stacjonujących w tych obiektach pracowników licencjonowanej firmy ochroniarskiej realizującej uslugę ochrony WODKAN, zgodnie z Planem Ochrony dla obiektów podlegających szczególnej ochronie , zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto na terenie obiektów są zainstalowane (monitorujące newralgiczne miejsca ) kamery zewnętrzne, z których obraz na bieżąco jest śledzony przez strażników. Na terenie obiektów obowiązują szczegółowe instrukcje, min. dotyczące poruszania się osób i pojazdów. Praca w obiekcie odbywa się w sposób ciągły. | Tak | 2002 - remont powierzchni dachu 2013/4 - rozbudowa nowej części socjalnej, docieplenie ścian i dachów |  | Tak
5 | BUDYNEK STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ UL. CIOSNOWSKA 63/65 | brak danych | 31 | cegła pełna, żelbeton | brak piwnic | żelbetowa | papa | instalacja odgromowa |  | Tak | - |  | Nie
6 | BUDYNEK CHLOROWNI UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1983 | 87 | cegła pełna, belki żelbetowe i płyty prefabrykowane | brak piwnic | belki żelbetowe i płyty prefabrykowane | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2009 - przebudowa związana z modernizacją technologii dezynfekcji wody | alarm | Częściowo
7 | BUDYNEK AGREGATORÓW PRĄDOTWÓRCZYCH UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1991 | 101 | Cegła pełna, | brak piwnic | belki stalowe i prefabrykowane płyty żelbetowe | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2009 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana rynien | alarm
8 | BUDYNEK STUDNI NR I UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1961 | 12 | Cegła pełna, | - | żelbeton | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2008 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich
9 | BUDYNEK STUDNI NR II/ IIA (2/2A) UL. CIOSNOWSKA 63/65 | brak danych | 12 | Cegła pełna, | - | żelbeton | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2008 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich
10 | BUDYNEK STUDNI NR III / III B (3/3B) UL. CIOSNOWSKA 63/65 | brak danych | 12 | Cegła pełna, | - | żelbeton | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2008 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną, wymiana obróbek blacharskich
11 | BUDYNEK KOMORY ZASUW STARYCH ZBIORNIKÓW UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1961 | 56 | żelbeton | żelbeton | żelbeton | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2004 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną | alarm
12 | BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 92 UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1994 | 101 | Cegła pełna, | brak piwnic | belki stalowe i prefabrykowane płyty żelbetowe | papa | gaśnice, hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2005 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną
13 | BUDYNEK STACJI TRANSFORMATOROWEJ NR 260 UL. CIOSNOWSKA 90 | 1993 | 47 | Cegła pełna, | brak piwnic | płyty stropowe prefabrykowane kanałowe | papa a na niej blacha trapezowa | gaśnica | standardowe zabezpieczenie podstacji energetycznych | Tak | -
14 | ZBIORNIK WODY CZYSTEJ NR 2 UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1993 | 707 | żelbeton | brak piwnic | żelbeton | papa asfaltowa obsypana ziemią | hydranty zewnętrzne | są ogrodzone i całodobowo strzeżone przez stacjonujących w tych obiektach pracowników licencjonowanej firmy ochroniarskiej realizującej uslugę ochrony WODKAN, zgodnie z Planem Ochrony dla obiektów podlegających szczególnej ochronie , zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto na terenie obiektów są zainstalowane (monitorujące newralgiczne miejsca ) kamery zewnętrzne, z których obraz na bieżąco jest śledzony przez strażników. Na terenie obiektów obowiązują szczegółowe instrukcje, min. dotyczące poruszania się osób i pojazdów. Praca w obiekcie odbywa się w sposób ciągły. | Tak | - | alarm
15 | ZBIORNIK WODY CZYSTEJ NR 1 UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1993 | 707 + 100 | żelbeton | żelbeton | żelbeton | papa asfaltowa obsypana ziemią | hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2004 - pokrycie dachu papą termozgrzewalną na komorze zasuw
16 | ZBIORNIK WODY CZYSTEJ UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1961 | 2 x 135 | żelbeton | brak piwnic | żelbeton | papa asfaltowa obsypana ziemią | hydranty zewnętrzne |  | Tak | -
17 | BUDYNEK PORTIERNI UL. CIOSNOWSKA 63/65 | 1991 | 17 | cegła pełna | - | płyty prefabrykowane żelbetowe | papa | hydranty zewnętrzne |  | Tak | 2011 - wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, ocieplenie, wymiana pokrycia dachowego | sygnalizacja przeciwnapadowa
18 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (2.3) | 1998 | 12,75 sterownia 71,40 Komora | budynek sterowni-murowana komora - żelbetowa | - | żelbetowa | papa | - | są wyposażone w instalacje alarmowe (sprawne i serwisowane) włączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego z centrum stacji monitorowania alarmów licencjonowanej firmy ochroniarskiej, realizującej usługę ochrony WODKAN. | Tak | wymiana pokrycia dachu
19 | POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26(4.1) | 1998 | 40.00 | cz. Nadziemna - murowana cz. Podziemna - komora żelbetowa | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | wymiana pokrycia dachu
20 | BUDYNEK ROZDZIELNI I TRANSFORMATOWNI UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 ( 5.1.2) | 1997 | 106.37 | murowana | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak
21 | BUDYNEK ROZDZIELNI I TRANSFORMATOWNI UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (5.1.1) | 1997 | 277.3 | murowana | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | remont pokrycia dachu, remont elewacji, zabezpieczenie antykorozyjne rynien i rur spustowych
22 | PIASKOWNIK - BUDYNEK SPRĘŻAREK UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (1.2) | 1998 |  | pomieszcz. dmuchaw-stalowa komory - żelbetowa pompownia - żywica poliestrowa | - | stalowa | blacha | - |  | Tak | -
23 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (3.6) | 1998 | 12 (bud) 9.04*6,34*4,79- K1 2,50*9,04*2,40 - K2 | budynek rozdzielni-murowana komory 2 szt.- żelbetowa | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | wymian obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych, wymiana pokrycia dachu, remont elewacji, zabezpieczenie antykorozyjne elemntów stalowych
24 | POMPOWNIA ŚCIEKÓW ZAWRACANYCH UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (3.12) | 1998 | 7,50 (bud) | budynek rozdzielni-murowana komory 2 szt.- żelbetowa | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | -
25 | POMPOWNIA OSADU WSTĘPNEGO ŚCIEKÓW MIEJSKICH UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (4.3) | 1998 | 12,5 rozdzielnia 71,00 Komora | budynek rozdzielni-murowana cz. podziemna- żelbetowa | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | wymiana pokrycia dachu
26 | BUDYNEK ODWODNIENIA OSADÓW UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (4.6) | 1998 | 465.62 | żelbetowo-murowana | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | remont pokrycia dachu, remont elewacji, zabezpieczenie antykorozyjne rynien i rur spustowych, remont wew. obiektu
27 | BUDYNEK POMPOWNI UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (3.11) | 1998 | 164 | budynek rozdzielni-murowana cz. podziemna- żelbetowa | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | -
28 | BUDYNEK STACJI FILTRÓW UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (3.7) | 1998 | 21,8(bud) 38,67*14,44 (k żelb) | budynek rozdzielni-murowana komory i kanał dopływowy- żelbetowa | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | -
29 | BUDYNEK CHEMICZNY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (3.9) | 1998 | 435 | żelbetowo-murowana | - | stalowo-żelbetowa | papa | - |  | Tak | remont pokrycia dachu, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych
30 | HALA DMUCHAW UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (3.10) | 1998 | 253 | żelbetowo-murowana | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | -
31 | PRZEPOMPOWNIA OSADU N-98 UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 | 1974 | 125 |  | - |  |  | - |  | Tak | -
32 | POMPOWNIA OSADU UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (4.5) | 1998 | 36 | murowana | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | -
33 | BUDYNEK STEROWNI UL. ALEKSANDROWSKA 84 (13.2) | 1998 | 7 | murowana | - | żelbetowa | papa | - | standardowe zabezpieczenie podstacji energetycznych | Tak | -
34 | BUDYNEK ROZDZIELNI I TRANSFORMATOWNII UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (5.1.3) | 1998 | 78.72 | murowana | - | żelbetowa | papa | - | są wyposażone w instalacje alarmowe (sprawne i serwisowane) włączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego z centrum stacji monitorowania alarmów licencjonowanej firmy ochroniarskiej, realizującej usługę ochrony WODKAN. | Tak | remont pokrycia dachu, remont elewacji, zabezpieczenie antykorozyjne rynien i rur spustowych
35 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO SOCJALNY UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (5.2) | po przebudowie w 1998 | 880 | żelbetowo-murowana | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | -
36 | BUDYNEK MAGAZYNOWY - WIATA UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 | 2011 | 103.95 | blacha trapezowa | nie dotyczy | stalowa | blacha trapezowa | - | są ogrodzone i całodobowo strzeżone przez stacjonujących w tych obiektach pracowników licencjonowanej firmy ochroniarskiej realizującej usługę ochrony WODKAN, zgodnie z Planem Ochrony dla obiektów podlegających szczególnej ochronie, zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto na terenie obiektów są zainstalowane (monitorujące newralgiczne miejsca) kamery zewnętrzne, z których obraz na bieżąco jest śledzony przez strażników. Na terenie obiektów obowiązują szczegółowe instrukcje, m.in. dotyczące poruszania się osób i pojazdów. Praca w obiekcie odbywa się w sposób ciągły. | Tak | -
37 | WIATA MYJNI UL. MIROSZEWSKA 3 | 1996 | 90 | stalowa | - | stalowa | blacha | - | są wyposażone w instalacje alarmowe (sprawne i serwisowane) włączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego z centrum stacji monitorowania alarmów licencjonowanej firmy ochroniarskiej, realizującej usługę ochrony WODKAN. | Tak | -
38 | WIATA NAD ZLEWNIĄ UL. MIROSZEWSKA 3 | 1996 | 174 | stalowa | - | stalowa | blacha | - |  | Tak | -
39 | BUDYNEK PORTIERNI UL. MIROSZEWSKA 3 | 1996 | 8 | murowana | - | żelbetowa | papa | - |  | Tak | -
40 | BUDYNEK MAGAZYNOWY - KONTENER UL. MIROSZEWSKA 3 | 1996 | 11 | - | - |  |  | - |  | Tak | -
41 | BUDYNEK KRAT Z POMPOWNIĄ ŚCIEKÓW UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 (1.1) | 1998 | 77.8 | budynek -murowana komory- żelbetowa | - | stalowo-żelbetowa | papa | - | są ogrodzone i całodobowo strzeżone przez stacjonujących w tych obiektach pracowników licencjonowanej firmy ochroniarskiej realizującej usługę ochrony WODKAN, zgodnie z Planem Ochrony dla obiektów podlegających szczególnej ochronie, zatwierdzonym przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Ponadto na terenie obiektów są zainstalowane (monitorujące newralgiczne miejsca) kamery zewnętrzne, z których obraz na bieżąco jest śledzony przez strażników. Na terenie obiektów obowiązują szczegółowe instrukcje, m.in. dotyczące poruszania się osób i pojazdów. Praca w obiekcie odbywa się w sposób ciągły. | Tak | wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, wymiana pokrycia dachu
42 | BUDYNEK PORTIERNI MOŚ UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 | 2000 | 13.3 | murowana | - | drewniana | papa | - |  | Tak | -
43 | BUDYNEK POMIAROWY OB. 2.1 UL. ŁUKASIŃSKIEGO 26 | 1995 | 5 | - | - | - | - | - |  | Tak | -
44 | BUDYNEK ADMINISTRACYJNO SOCJALNY - ZUO UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 | 2002 | 260.3 | cegła kratówka kl 150; teriva I | brak piwnic | płyty korytkowe | papa | hydranty wew. i zew. gaśnice | są wyposażone w instalacje alarmowe (sprawne i serwisowane) włączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego z centrum stacji monitorowania alarmów licencjonowanej firmy ochroniarskiej, realizującej usługę ochrony WODKAN. | Tak | nie
45 | MAGAZYN SMARÓW I OLEJÓW - ZUO UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 | 2002 | 74.4 | cegła kratówka kl 150; teriva I | nie dotyczy | płyty korytkowe zamknięte | papa | hydranty zewnętrzne gaśnice |  | Tak | nie
46 | WIATA NA ODPADY PROBLEMOWE - ZUO UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 | 2002 | 104.4 | elementy żelbetowe prefabrykowane; blacha traopezowa na konstrukcji stalowej | brak piwnic | konstrukcje stalowe | blacha trapezowa | hydranty zewnętrzne | są wyposażone w instalacje alarmowe (sprawne i serwisowane) włączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego z centrum stacji monitorowania alarmów licencjonowanej firmy ochroniarskiej, realizującej usługę ochrony WODKAN. | Tak | -
47 | WIATA NA SUROWCE WTÓRNE - ZUO UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 | 2003 | 264.4 | elementy żelbetowe prefabrykowane; blacha traopezowa na konstrukcji stalowej | brak piwnic | konstrukcje stalowe | blacha trapezowa | hydranty zewnętrzne |  | Tak | -
48 | BYDYNEK AGREGATORNI ZUO UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 | 2002 | 50.3 | cegła kratówka kl 150; teriva | brak piwnic | płyty korytkowe zamknięte | papa | hydranty zernwęterzne gaśnice |  | Tak | -
49 | WYMIENNIKOWNIA ZUO UL. ALEKSANDROWSKA 123/125 | 2002 | 13.71 | kontener typu 1CC - 20 FT metalowy; blacha stalowa ocieplana płytami warstwowymi typu ATLANTIS | nie dotyczy | poz.26 | blacha stalowa | - |  | Tak | -
50 | BUDNEK ADMINISTRCYJNO - BIUROWY UL.A. STRUGA 45 | 1938 | 1330 | cegła budowlana pełna; ceramizna belka stropowa | cegła budowlana pełna | drewniana | papa termozgrzewalna | klapa dymowa gaśnice proszkowe i śniegowe | są wyposażone w instalacje alarmowe (sprawne i serwisowane) włączone do systemu sygnalizacji włamania i napadu, podłączonego z centrum stacji monitorowania alarmów licencjonowanej firmy ochroniarskiej, realizującej usługę ochrony WODKAN. | Tak | wymiana instalacji c.o., montaż systemu oddymiania , wykonanie instalacji hydrantowej, wymiana okien, remont klatki schodowej, naprawy kominów i ścianki kolankowej, naprawa elewacji i remont bakonów i tarasów , inne drobne remonty
51 | BUDYNEK GARAŻOWO - MAGAZYNOWY UL. A .STRUGA 45 | 2011 | 1002.46 | ceramika porotherm i bloczki betonowe | brak piwnic | stalowo - drewniana | blachodachówka na papie termozgrzewalnej | czujnik dymu, syfgnalizaja alarmowa, hydranty zewnętrzne na posesji; gaśnice proszkowe i piankowe |  | Tak | -